|  |  |
| --- | --- |
| D:\Dokumenty\0000. 2017 VIZITKY A PLAKÁTY\R-built s.r.o. název.jpg | **Radovesice 169, 410 02 Radovesice**  **IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645**  **zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem**  **oddí C, vložka 18003** |

Dokument

**Textová část**

Název stavby

Nazev

Číslo stavby

IV-12-4022607

*Vypracoval : Lucie Satranová*

*Telefon : 730 874 204*

*Datum vydání : 04/2022*

**A. průvodní zpráva**

**A.1 Identifikační údaje**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

1. **název stavby**

Název stavby: **Nazev**

Číslo stavby: **IV-12-4022607**

**b) místo stavby**

Obec Lom, okres Most, Ústecký kraj

**A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

**obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)**

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

1. **jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla**

R-built s.r.o., Radovesice 169, 410 02 Radovesice, IČ: 25430645

1. **jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace**

Jiří Procházka, ČKAIT 0401310, technologická zařízení staveb

1. **jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.**

Projektant liniových staveb: Lucie Satranová

**A.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL**

Na základě požadavku na zřízení nového ODBĚRNÉHO MÍSTA bude provedena úprava stávajícího vedení NN.

**A.3 údaje o území**

1. **rozsah řešeného území**

Stavba se nachází v obci Lom, okres Most, Ústecký kraj, v zastavěné části obce, ppč. 474/5. Délka projektované trasy 5 m.

1. **údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)**

Netýká se stavby.

1. **údaje o odtokových poměrech**

Netýká se daného typu stavby.

1. **údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas**

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, rekonstrukce vedení ve stávající trase.

1. **údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací**

Stavba vyžaduje Územní souhlas, popř. Územní rozhodnutí.

1. **údaje o dodržení obecných požadavků na využití území**

Stavba musí být provedena v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak s § 24e Staveniště.

**g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Závazná stanoviska dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení jsou součástí projektové dokumentace jako samostatná část a jsou uvedeny v Dokladové části dokumentace E. Podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních jsou v dokumentaci splněny.

1. **seznam výjimek a úlevových řešení**

Netýká se dané stavby.

**i) seznam souvisejících a podmiňujících investic**

Neobsahuje.

**j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)**

ku a okres

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parcela | Druh pozemku | Vlastník pozemku |
| 474/5 | Ostatní plocha | Vlček Michal |

**A.4 údaje o stavbě**

1. **nová stavba nebo změna dokončené stavby**

Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení NN.

1. **účel užívání stavby**

Jedná se o rozšíření (přístavba) stávající distribuční soustavy 0,4kV, sloužící k distribuci elektrické energie koncovým zákazníkům.

Provozovatelem zařízení bude ČEZ Distribuce, a.s.

1. **trvalá nebo dočasná stavba**

Jedná se o trvalou stavbu.

1. **údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)**

Netýká se daného typu stavby.

1. **údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb**

Realizační firma je povinna při provádění prací respektovat vyhl. č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby.

1. **údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů**

Podmínky a požadavky správců a vlastníků podzemního zařízení a orgánů státní správy jsou projektovou dokumentací respektovány a jsou zohledněny v textové a výkresové části.

Kopie vyjádření dotčených správců sítí a orgánů státní správy jsou přílohou samostatné dokladové části tohoto projektu. Při realizaci stavby je nutné respektovat tato vyjádření.

1. **seznam výjimek a úlevových řešení**

Netýká se dané stavby.

1. **navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)**

Délka trasy venkovního vedení NN: 5 m

1. **základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)**

Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.

1. **základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)**

Předpokládaný termín zahájení: 1. čtvrtletí 2023 Předpokládaná délka výstavby: 1 týden

Stavba nebude členěna na etapy.

1. **orientační náklady stavby**

Předpokládaný investiční náklad stavby: cena

**A.5 členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba není členěna na provozní soubory:

**- SO 01 Kabelové vedení NN**